学生宿舍空调采购项目技术指标及相关要求

- 型号、数量

KFR-32GW型号9530台（其中6705台铜管需加长）；

KFR-35GW型号3384台（其中2284台铜管需加长）；

KFR-50GW型号183台（其中114台铜管需加长）。

以实际发生数量计算。

二、技术要求

1、空调品牌要求是国内一线品牌，冷暖双制；

2、空调制冷（热）量、冷热功率、噪声等性能指标符合国家现行标准；

3、节能要求：不低于2级能效等级，提供能效报告及各项指标；

4、空调控制要求采用线控方式，并在墙上固定；

5、空调安装时，电源线预计不低于9米（具体长度在现场查勘时由供应商自行确定），须足够直接接入宿舍门口接线盒，电源线留置在空调旁边；

6、空调室内机与室外机连接管线长度：不带洗手间的宿舍预计3米，带洗手间的宿舍预计6米，具体长度在现场查勘时由供应商自行确定；

7、空调室外机支架（含配件），采用不锈钢材质，排水统一接入外墙专用管道；

8、提供投标产品的基本参数、图片资料，至少包含以下内容：品牌、型号、制冷量、制热量、制冷功率、制热功率、能效等级、压缩机品牌参数、重量、产品外观尺寸等。

三、其他要求及投标人注意事项

1、资质要求：中华人民共和国境内注册的企业法人；营业执照经营范围涵盖相关产品，且在有效期内；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年由第三方具有相关资质的单位出具的财务审计报告；

2、业绩要求：提供近三年与本项目类似的业绩证明材料；

3、服务要求：承诺产品质保期限不低于8年，提供质保期内、质保期外售后服务内容；售后服务响应时间（包括维修时间）不超过24小时，如果24小时内无法维修到正常使用，须在12小时内提供备用机或更换新机；

4、工期：2014年5月31日前安装完成量不低于合同总台数的80%；

5、付款方式：合同签订后七个工作日内预付30%，竣工验收合格后七个工作日内付至90%，验收合格一年后七个工作日内支付尾款；

6、投标报价要求：空调单价包括空调设备、运输、辅材、安装等费用；

7、项目保障要求：投标人须提供备货、安装施工工期进度及保障安装工作的计划方案，包括投入安装力量、工期，项目管理等内容；投标人须提交文明施工、安全施工承诺书；生产商须提供生产、运输、供货、质保期、售后服务等保证项目顺利实施的承诺；

8、现场查勘和答疑安排：集中现场查勘时间和答疑时间为2014年3月17日上午8：30，在国有资产管理处门前集合上车，查勘完毕后在国资处会议室答疑，未按规定时间参加现场查勘和答疑的投标人，视为放弃该项权力，学校不再组织现场查勘工作和答疑工作，各投标人可自行查勘现场。