工程电缆采购清单

单位：米

| 序号 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV22-10KV 3×300 | 1,400 |  |
| 2 | YJV22-1KV 4×240 | 480 |  |
| 3 | YJV22-1KV 4×185 | 480 |  |
| 4 | YJV22-1KV 4×150 | 5,760 |  |
| 5 | YJV22-1KV 4×120 | 2,870 |  |
| 6 | YJV22-1KV 4×95 | 11,830 |  |
| 7 | YJV22-1KV 4×70 | 3,140 |  |
| 8 | YJV22-1KV 4×50 | 3,200 |  |
| 合 计 |  | 29,160 |  |